广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼变配电项目（GXZC2024-G1-005479-YZLZ）更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2024-G1-005479-YZLZ

原公告的采购项目名称：广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼变配电项目

首次公告日期：2024年9月27日

二、更正信息

更正事项：√采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 招标公告“项目概况” | 于 2024年10月18日9时 30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件 | 于 2024年10月25日9时 30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件 |
| 2 | 第一章 招标公告“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” | 2024 年10月18日9时30分（北京时间） | 2024 年10月25日9时30分（北京时间） |
| 3 | 第二章采购需求“技术参数及性能（配置）要求”第1项标的“变压器” | ▲9、空载损耗：≤0.5% | ▲9、空载电流（%）：≤0.5%，空载损耗（W）：≤2075W。 |

更正日期：2024年10月9日

三、其他补充事宜

更正原因：应采购人要求更改

四、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西艺术学院

地址：

南湖校区 南宁市教育路7号，邮编530022

相思湖校区 南宁市罗文大道8号，邮编530007

联系方式：杨朝标； 0771-5327987

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：刘健、岑昌桦

电话：0771-2611898、2618118、2618199