## 封-1招标工程量清单
改造相思湖校区食堂消防管道项目
工程
招标工程量清单
广西艺术学院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1招标工程量清单
改造相思湖校区食堂消防管道项目
工程
招标工程量清单
广西艺术学院
| 招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:改造相思湖校区食堂消防管道项目 | 第1页 共1页
1、工程概况：相思湖校区食堂消防管道改造。
2、编制依据
（1）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)；
（3）广西实施细则《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
（4）广西实施细则《建设工程工程量计算规范》(GB50854-50862-2013)；
（5）《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额（建筑装饰工程）》(2024年)以及配套的相关费用定额；
（6）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023年）及配套的相关费用定额；
（7）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022年）及配套的相关费用定额；
（8）《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号文）；
（9）广西建设工程造价管理总站《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号文）；
（10）有关技术规范、技术文件及有关的其它依据；
（11）其他现行的相关标准、规范、技术资料、政策文件。
3、价格依据：材料价格按2025年第2期[下半月]《南宁建设工程造价信息》发布的信息价调整，对于工程造价信息上没有发布的材料价格，其材料价格按市场价。
表-01

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:改造相思湖校区食堂消防管道项目 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
1 | 桂030413016001 | 拆除沥青混凝土路面 1.拆除沥青面层100m 2.拆除混凝土基层200mm 3.含旧路面切缝 | ㎡ | 36.00
2 | 桂030413013001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.2m |  | 43.20
3 | 桂030413014001 | 机械回填沟槽土方 |  | 32.40
4 | 桂030413014002 | 沟槽回填砂 1.填方材料品种:中砂 2.回填深度：200mm 3.部位：管道垫层 |  | 7.20
5 | 010103002001 | 余渣弃置 1.废弃料品种:拆除路面及余土等建筑垃圾 2.自卸汽车装载质量: 4.5t 3.装载机斗容量：1内 4.运距：施工单位自行考虑 5.含渣土消纳费 |  | 24.84
6 | 桂030413009001 | 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C15普通砼 2.部位：管道垫层 |  | 3.60
7 | 桂030413017001 | 混凝土路面恢复 1.材质:C25商品混凝土 2.厚度:200mm | ㎡ | 36.00
8 | 桂030413017002 | 沥青路面恢复 1.材质:中粒式沥青混凝土路面 2.厚度:100mm | ㎡ | 36.00
| 9. | B9 给排水、燃气工程
9 | 030901012001 | 消防水泵接合器安装 地上式 SQS100-A型 | 套 | 2
10 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.安装部位:室外埋地敷设 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN100,PN=1.6MPa | m | 70.00
11 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内消防管 2.规格、压力等级:DN100，PN=1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 | m | 349.80
12 | 031003003001 | 闸阀（法兰连接）DN100 PN=1.6MPa 1.材质：铜杆闸阀 2.含密封角阀、含胶材 | 个 | 20
13 | 031003003002 | 止回阀（法兰连接）DN100 PN=1.6MPa | 个 | 2
14 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 125.21
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:改造相思湖校区食堂消防管道项目 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.油漆种类及遍数：红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 2.部位：室内消防管
15 | 031201001002 | 管道刷油 1.油漆种类及遍数：沥青防腐，沥青玻璃布 ，三油二布 2.部位：埋地镀锌钢管 | ㎡ | 25.06
16 | 031002001001 | 管道支架 1.材质:∟40*4mm等边角钢 | kg | 507.91
17 | 011615001001 | 墙面打孔 1.打洞部位材质:混凝土或砖墙 2.洞尺寸:132mm以内 | 个 | 12
18 | 011615001002 | 原消火栓立管焊接封堵 | 个 | 14
19 | 011302001001 | 吊顶拆除及安装 1.暂估工程量50㎡，具体以实际为准 2.吊顶保护性拆除；利用旧吊顶材料恢复安装。 | ㎡ | 50.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:改造相思湖校区食堂消防管道项目 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08