## Sheet1
附件1
广西艺术学院消防维保报价表
维保范围：南湖校区音舞楼、漓江画派大楼、高层学生公寓、会演中心共计4栋建筑。
一、消防水源、消防电源维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 工程量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、消防水池检查 | 次 |  | 4
| 2、消防水池补水装置维护 | 次 |  | 4
| 3、消防电源电压稳定性测试 | 次 |  | 4
| 4、消防电源自动切换装置性能 | 系统 |  | 4
| 5、消防备用发电机启动 | 次 |  | 4
小 计
二、应急照明、安全疏散系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度 | 只 |  | 505
| 2、普通及消防电梯迫降功能测试 | 部 |  | 6
小 计
三、消防广播及消防电话系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、消防应急广播声响功能 | 防火分区 |  | 12
| 2、消防广播强行切换及选层功能 | 次 |  | 4
| 3、消防声光警报装置功能 | 只 |  | 30
| 4、楼层显示器(盘)功能 | 只 |  | 33
| 5、消防电话(插孔)通话及质量 | 只 |  | 70
小 计
四、火灾自动报警及联动控制系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、报警控制器基本功能 | 台 |  | 4
| 2、探测器报警功能 | 只 |  | 1875
| 3、手动报警按钮报警功能 | 只 |  | 125
| 4、主要消防设备多线联动控制 | 系统 |  | 6
| 5、非消防电源切换功能 | 分区 |  | 6
| 6、报警及联动控制线路维护 | 回路 |  | 55
| 7、备用电池充放电功能 | 次 |  | 4
小 计
五、自动喷淋灭火系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、自动喷淋水泵启停功能 | 次 |  | 20
| 2、自动喷淋泵电控柜功能 | 台 |  | 5
| 3、自动喷淋泵联动控制 | 次 |  | 5
| 4、自动喷淋稳压装置试验 | 次 |  | 4
| 5、自动喷淋减压、节流装置性能 | 压力分区 |  | 9
| 6、自动喷淋系统管网工作压力测试 | 压力分区次 |  | 9
| 7、消防信号阀、电磁阀、功能 | 只 |  | 3
| 8、水流指示器功能 | 次 |  | 25
| 9、自动喷淋末端试水装置(阀)试验 | 次 |  | 25
| 10、湿式报警阀、雨淋阀功能 | 套 |  | 8
| 11、压力开关功能 | 个 |  | 3
| 12、水泵接合器进水试验 | 处 |  | 3
| 13、自动喷淋系统模拟试验 | 次 |  | 1
小 计
六、消火栓灭火系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、消火栓泵启停功能 | 次 |  | 20
| 2、消火栓泵电控柜功能 | 台 |  | 5
| 3、消火栓泵联动控制 | 次 |  | 5
| 4、消火栓稳压装置试验 | 次 |  | 4
| 5、消火栓系减压、节流装置性能 | 压力分区 |  | 9
| 6、消火栓系统管网工作压力测试 | 压力分区 |  | 9
| 7、消火栓按钮功能 | 个 |  | 202
| 8、室内消火栓动静压力测验 | 处 |  | 202
| 9、室外消火栓射水试验 | 只 |  | 2
| 10、水泵接合器进水试验 | 套次 |  | 1
小 计
七、防火卷帘系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、防火卷帘门控制箱性能 | 台 |  | 18
| 2、卷帘减速机及传动机构功能 | 樘 |  | 18
| 3、防火卷帘门限位机构性能 | 樘 |  | 18
| 4、帘板升降性能维护 | 樘 |  | 18
| 5、应急手链操作装置启动 | 樘 |  | 18
| 6、手动按钮操作功能测试 | 樘 |  | 18
| 7、火灾模拟卷帘门联动试验 | 次 |  | 18
| 8、信号反馈响应 | 樘 |  | 18
小 计
八、防火门系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护 保养 | 1、防火门启闭性能 | 樘 |  | 305
| 2、电控防火门启闭功能 | 樘 |  | 0
小 计
九、通风防排烟阻火系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 工程量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、消防正压送风机控制箱维护 | 台 |  | 10
| 2、消防正压送风机维护 | 台 |  | 10
| 3、正压送风口(阀)维护 | 台 |  | 10
| 4、正压送风机联动控制 | 台次 |  | 10
| 5、正压送风口(阀)联动 | 台次 |  | 10
| 6、排烟风机控制箱维护 | 台 |  | 18
| 7、排烟风机维护 | 台 |  | 18
| 8、排烟防火阀(口)维护 | 台 |  | 18
| 9、排烟风机联动控制 | 台次 |  | 18
| 10、排烟防火阀(口)联动 | 台次 |  | 18
小 计
十、灭火器维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 灭火器 | 具 |  | 515
小 计
十一、气体报警及联动控制系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、报警及联动控制器维护 | 台 |  | 1
| 2、火灾探测器(烟、温感)维护 | 只 |  | 1
| 3、现场紧急启停按钮维护 | 只 |  | 1
| 4、声光报警器维护 | 只 |  | 1
| 5、放气指示灯 | 只 |  | 1
| 6、自动灭火控制功能 | 区域 |  | 1
| 7、手动灭火控制功能 | 区域 |  | 1
| 8、灭火延时功能 | 区域 |  | 1
| 9、紧急启停控制功能 | 区域 |  | 1
| 10、模拟火灾联动灭火测试 | 区域 |  | 1
小 计
十二、气体灭火系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、预置式无管网灭火装置 | 套 |  | 1
| 2、灭火剂贮存容器 | 组 |  | 1
| 3、容器阀 | 只 |  | 1
| 4、选择阀 | 只 |  | 1
| 5、单向阀 | 只 |  | 1
| 6、启动阀（电磁阀、气爆阀） | 只 |  | 1
| 7、安全阀 | 个 |  | 1
| 8、喷嘴 | 只 |  | 1
| 9、气体管网维护（保护区） | 区域 |  | 1
小 计
合计
维保范围：相思湖校区内的体育馆、多功能图书馆、综合教学大楼共计3栋建筑。
一、消防水源、消防电源维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 工程量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、消防水池检查 | 次 |  | 4
| 2、消防水池补水装置维护 | 次 |  | 4
| 3、消防电源电压稳定性测试 | 次 |  | 4
| 4、消防电源自动切换装置性能 | 系统 |  | 4
| 5、消防备用发电机启动 | 次 |  | 4
小 计
二、应急照明、安全疏散系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度 | 只 |  | 715
| 2、普通及消防电梯迫降功能测试 | 部 |  | 2
小 计
三、消防广播及消防电话系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、消防应急广播声响功能 | 防火分区 |  | 15
| 2、消防广播强行切换及选层功能 | 次 |  | 4
| 3、消防声光警报装置功能 | 只 |  | 95
| 4、楼层显示器(盘)功能 | 只 |  | 24
| 5、消防电话(插孔)通话及质量 | 只 |  | 15
小 计
四、火灾自动报警及联动控制系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、报警控制器基本功能 | 台 |  | 3
| 2、探测器报警功能 | 只 |  | 1085
| 3、手动报警按钮报警功能 | 只 |  | 115
| 4、主要消防设备多线联动控制 | 系统 |  | 6
| 5、非消防电源切换功能 | 分区 |  | 6
| 6、报警及联动控制线路维护 | 回路 |  | 35
| 7、备用电池充放电功能 | 次 |  | 12
小 计
五、自动喷淋灭火系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、自动喷淋水泵启停功能 | 次 |  | 32
| 2、自动喷淋泵电控柜功能 | 台 |  | 8
| 3、自动喷淋泵联动控制 | 次 |  | 8
| 4、自动喷淋稳压装置试验 | 次 |  | 4
| 5、自动喷淋减压、节流装置性能 | 压力分区 |  | 3
| 6、自动喷淋系统管网工作压力测试 | 压力分区次 |  | 3
| 7、消防信号阀、电磁阀、功能 | 只 |  | 1
| 8、水流指示器功能 | 次 |  | 13
| 9、自动喷淋末端试水装置(阀)试验 | 次 |  | 13
| 10、湿式报警阀、雨淋阀功能 | 套 |  | 10
| 11、压力开关功能 | 个 |  | 3
| 12、水泵接合器进水试验 | 处 |  | 3
| 13、自动喷淋系统模拟试验 | 次 |  | 1
小 计
六、消火栓灭火系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、消火栓泵启停功能 | 次 |  | 40
| 2、消火栓泵电控柜功能 | 台 |  | 10
| 3、消火栓泵联动控制 | 次 |  | 10
| 4、消火栓稳压装置试验 | 次 |  | 4
| 5、消火栓系减压、节流装置性能 | 压力分区 |  | 3
| 6、消火栓系统管网工作压力测试 | 压力分区 |  | 3
| 7、消火栓按钮功能 | 个 |  | 305
| 8、室内消火栓动静压力测验 | 处 |  | 305
| 9、室外消火栓射水试验 | 只 |  | 2
| 10、水泵接合器进水试验 | 套次 |  | 3
小 计
七、防火卷帘系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、防火卷帘门控制箱性能 | 台 |  | 16
| 2、卷帘减速机及传动机构功能 | 樘 |  | 16
| 3、防火卷帘门限位机构性能 | 樘 |  | 16
| 4、帘板升降性能维护 | 樘 |  | 16
| 5、应急手链操作装置启动 | 樘 |  | 16
| 6、手动按钮操作功能测试 | 樘 |  | 16
| 7、火灾模拟卷帘门联动试验 | 次 |  | 16
| 8、信号反馈响应 | 樘 |  | 16
小 计
八、防火门系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护保养 | 1、防火门启闭性能 | 樘 |  | 405
| 2、电控防火门启闭功能 | 樘 |  | 0
小 计
九、通风防排烟阻火系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 工程量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、消防正压送风机控制箱维护 | 台 |  | 13
| 2、消防正压送风机维护 | 台 |  | 13
| 3、正压送风口(阀)维护 | 台 |  | 13
| 4、正压送风机联动控制 | 台次 |  | 13
| 5、正压送风口(阀)联动 | 台次 |  | 13
| 6、排烟风机控制箱维护 | 台 |  | 23
| 7、排烟风机维护 | 台 |  | 23
| 8、排烟防火阀(口)维护 | 台 |  | 23
| 9、排烟风机联动控制 | 台次 |  | 23
| 10、排烟防火阀(口)联动 | 台次 |  | 23
小 计
十、灭火器维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维保 | 灭火器 | 具 |  | 617
小 计
十一、气体报警及联动控制系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元) | 备注
维护、保养、测试 | 1、报警及联动控制器维护 | 台 |  | 3
| 2、火灾探测器维护 | 只 |  | 3
| 3、现场紧急启停按钮维护 | 只 |  | 3
| 4、声光报警器维护 | 只 |  | 3
| 5、放气指示灯 | 只 |  | 3
| 6、自动灭火控制功能 | 区域 |  | 3
| 7、手动灭火控制功能 | 区域 |  | 3
| 8、灭火延时功能 | 区域 |  | 3
| 9、紧急启停控制功能 | 区域 |  | 3
| 10、模拟火灾联动灭火测试 | 区域 |  | 3
小 计
十二、气体灭火系统维护保养费用清单
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 数 量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、预置式无管网灭火装置 | 套 |  | 3
| 2、灭火剂贮存容器 | 组 |  | 3
| 3、容器阀 | 只 |  | 3
| 4、选择阀 | 只 |  | 3
| 5、单向阀 | 只 |  | 3
| 6、启动阀（电磁阀、气爆阀） | 只 |  | 3
| 7、安全阀 | 个 |  | 3
| 8、喷嘴 | 只 |  | 3
| 9、气体管网维护（保护区） | 区域 |  | 3
小 计
合计
以上报价总合计